УДК 615.074:615.246.8:615.453.4

Резюме

Назарова Е.С., Вербова Ю.М., Казаринов Н.А., Сиденко Л.Н., Веселова Е.А.

Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств и изделий медицинского назначения»

ПАО «Луганский химико-фармацевтический завод»

Изучение кинетики растворения in vitro лекарственных препаратов с нифуроксазидом в форме капсул

Проведено изучение кинетики растворения лекарственных препаратов с нифуроксазидом в форме капсул в соответствии с требованиями по проведению процедуры «биовейвер» согласно рекомендациям Государственной Фармакопеи Украины и требованиям ВОЗ. Сделан вывод, что профили растворения in vitro (кинетические кри- вые растворения) оригинального лекарственного средства «Энтерофурил®», капсулы по 200 мг (фирма Bosnalijek, Босния и Герцеговина), и препарата-генерика «Нифуроксазид-Лугал», капсулы по 200 мг, производства ПАО «Луганский химико-фармацевтический завод» в средах растворения с рН 4.5, 6.8 и 10.0 с добавлением солюбилизатора натрия додецилсульфата эквивалентны.

Ключевые слова: нифуроксазид, кинетика растворения, in vitro, биовейвер

УДК 661.12.011:[615.454.1:615.276].074

Зинченко И.А., Ляпунов Н.А.

Государственное научное учреждение «Научно-технологический комплекс ”Институт монокристаллов“ НАН Украины», Харьков

Аналитические методики определения декскетопрофена и сопутствующих примесей в геле: валидация и применение на этапе разработки препарата

Проведена валидация методик идентификации и определения количественного содержания декскетопрофена в геле методом жидкостной хроматографии (ЖХ), а также двух методик определения предельного содержания сопутствующих примесей – примеси А, кетопрофена этилового эфира и неидентифицированных примесей методом ЖХ и R-(–)-энантиомера кетопрофена методом хиральной ЖХ. Показана корректность методик идентификации и определения количественного содержания соответственно по таким валидационным характеристикам, как специфичность, прецизионность (сходимость) и линейность, а методик определения сопутствующих примесей – по таким характеристикам, как специфичность и предел обнаружения. С использованием валидированных методик идентификации и количественного определения показано отсутствие химической модификации молекулы декскетопрофена под влиянием вспомогательных веществ, а также однородность распределения декскетопрофена в нерасфасованном препарате, которую оценивали по сходимости результатов его количественного определения в серии отобранных проб. С использованием валидированной методики определения сопутствующих примесей методом ЖХ установлены профили продуктов разложения декскетопрофена при воздействии различных факторов. По результатам исследований оптимизирован технологический процесс и аналитические методики, что позволяет предотвращать образование продуктов разложения декскетопрофена при изготовлении геля и проведении его анализа.

Ключевые слова: декскетопрофен, сопутствующие примеси, аналитическая методика, валидация, гель, технологический процесс, однородность.

УДК 615.073:543.42

Дмитриева М.В., Лукьянова И.С., Леонтьев Д.А., Гризодуб А.И.

Государственное предприятие «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств»

Разработка тестового задания по определению удельного показателя поглощения для идентификации аскорбиновой кислоты в 11-м раунде Программы профессионального тестирования лабораторий и обсуждение результатов тестирования

Для включения в 11-й раунд Программы профессионального тестирования лабораторий было разработано тестовое задание по определению удельного показателя поглощения кислоты аскорбиновой по методике «Идентификация. А» монографии ГФУ/ЕФ «Кислота аскорбиновая» в соответствии с требованиями общей статьи ГФУ/ЕФ 2.2.25. Разработка тестового задания заключалась в выборе и аттестации тестового образца, а также определении критериев оценивания результатов участников тестирования, составлении тестового задания и разработке формы протокола для внесения результатов тестирования. Проведена аттестация тестового образца (ТО), доказана его однородность и стабильность. Разработаны критерии оценивания результатов участников, такие как соответствие требованиям монографии ГФУ/ЕФ «Кислота аскорбиновая», соблюдение фармакопейных требований и требований общепринятой аналитической практики при выполнении испытания, а также разработана форма протокола для внесения результатов участниками. Проведена оценка неопределенности результата удельного показателя поглощения в отдельно взятой лаборатории и среднего результата всех участвовавших в тестировании лабораторий. С помощью метода робастной статистики проверена правильность аттестованного значения удельного показателя поглощения ТО по результатам всех участников, а также показано отсутствие систематической ошибки в результатах участников. Сделаны выводы о качестве полученных участниками результатов исходя из полученных данных о соблюдении фармакопейных требований и требований общепринятой аналитической практики при выполнении испытания. Дано метрологическое обоснование возможности применения метода удельного показателя поглощения в методиках количественного определения исходя из регламентации содержания действующего вещества.

Ключевые слова: Программа профессионального тестирования, идентификация, определение удельного показателя поглощения, тестовые образцы, критерии оценивания.

УДК 661.12.011:[615.454.1:615.276].074

Ляпунов А.Н., Безуглая Е.П., Зинченко И.А.

Государственное научное учреждение «Научно-технологический комплекс ”Институт

монокристаллов“ НАН Украины», Харьков

Аналитическое обеспечение разработки технологического процесса геля мелоксикама

Разработаны и валидированы методики количественного определения в геле мелоксикама и N-метилпирролидона (N-МП) методом жидкостной хроматографии (ЖХ), этанола методом газовой хроматографии (ГХ), а также методика определения продукта разложения мелоксикама 5-метил-2-аминотиазола методом ЖХ. Аналитические исследования с использованием валидированных методик позволили научно обосновать технологию производства геля мелоксикама. Установлено, что в ходе технологического процесса раствор мелоксикама трометамола следует вводить в основу с нейтрализованным карбомером, чтобы избежать избыточного образования 5-метил-2-аминотиазола при хранении препарата. При этом в диапазоне рН геля от 7.50 до 8.56 после 3 лет хранения содержание примеси 5-метил-2-аминотиазола не превышало 0.5 %. Последовательность операций технологического процесса — набухание карбомера в воде, смешивание его дисперсии с этанолом (96 %) и нейтрализация раствором трометамола, смешивание основы с раствором мелоксикама трометамола и спиртовым раствором эфирных масел под вакуумом — обеспечивает изготовление однородного геля. Однородность распределения мелоксикама, N-МП и этанола в геле доказана по сходимости результатов их количественного определения в 9 пробах нерасфасованного геля, отобранных из реактора-гомогенизатора. Установлено, что в ходе технологического процесса вследствие дегазации под вакуумом происходит потеря этанола в количестве (2.0-2.5) % от его массы на серию, что обусловило необходимость введения избытка этанола (96 %) в производственную рецептуру. Необходимость этого избытка была подтверждена при производстве первых промышленных серий препарата «Амелотекс®», гель для наружного применения 1 %. Показано, что независимо от масштаба серии препарата разработанный производственный процесс обеспечивает получение геля с пластическим типом течения и близкими значениями реологических параметров.

Ключевые слова: мелоксикам, N-метилпирролидон, этанол (96 %), 5-метил-2-аминотиазол, технологический процесс, гель, однородность, аналитическая методика, избыток, реопараметры.

УДК 615.322:582.71]:615.272.4.014.425

Резюме

Клеванова В.С., Тржецинский С.Д., Жернова Г.А.

Запорожский государственный медицинский университет

Антиоксидантные свойства экстракта черноголовника кровохлебкового (исследование in vitro)

В патогенезе сахарного диабета 2-го типа несомненно важное значение имеет активация перекисного окисления липидов и снижение эффективности антиоксидантных систем защиты. В ходе исследования ставилась задача охарактеризовать и оценить антиоксидантные свойства экстракта черноголовника кровохлебкового в опытах in vitro. Определяли способность биологически активных компонентов экстракта черноголовника кровохлебкового препятствовать окислительному повреждению белков и липидов по уровню образования малонового диальдегида (МДА) и по степени окислительной модификации белка (ОМБ) в гомогенате печени интактных крыс и липопротеидах желтка куриного яйца. Так, антиоксидантная активность исследуемого образца по сравнению с контролем по уровню МДА и ОМБ в гомогенате печени составила 39.47 и 49.53 % соответственно. В эксперименте с липопротеидами желтка куриного яйца антиоксидантная активность экстракта черноголовника кровохлебкового составила 28.49 %.

Ключевые слова: черноголовник кровохлебковый, малоновый диальдегид, окислительная модификация белков, исследования in vitro.

УДК 616.981.452:59

Резюме

Хижняк О.С.

Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

Разработка состава капсульной массы профилактического средства на основе пробиотических бактерий

Разработан и обоснован состав капсульной массы для профилактического лекарственного средства на основе пробиотических штаммов бактерий. Обоснована целесообразность использования кремния диоксида в качестве разрыхлителя. Данный компонент позволит снизить гигроскопичность массы, содержащей бактериальную субстанцию, и предотвратить распыление капсульной массы при капсулировании, а также обеспечит соответствие технологическим требованиям. Доказано отсутствие отрицательного влияния кремния диоксида на бактериальную основу препарата путем определения активности кислотообразования экспериментальных образцов. Установлена необходимая концентрация кремния диоксида. Определены физико-химические и технологические свойства капсульных масс.

Ключевые слова: бифидобактерии, лактобациллы, капсульная масса, вспомогательные вещества, разрыхлитель, антифрикционное вещество, кремния диоксид, кальция стеарат, гигроскопичность.

УДК 615.074:543.544

Зинченко А.А., Жилякова Е.Т.

Государственное предприятие «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств»

Белгородский государственный национальный исследовательский университет

Количественное определение цианокобаламина и сопутствующей примеси таурина 2-аминоэтанола — в глазных каплях методом тонкослойной хроматографии

Разработана хроматографическая методика, сочетающая количественное определение цианокобаламина — одного из действующих веществ препарата «Цитарин», глазные капли, — и сопутствующей примеси другого действующего вещества — таурина. Определение проводят методом тонкослойной хроматографии с использованием готовых хроматографических пластинок «Сорбфил ПТСХ-П-А» или TLC Silica gel 60. Нанесение проб на хроматографическую пластинку осуществляют полуавтоматическим аппликатором. Сканирование хроматограмм проводят при длине волны 550 нм, используя собственное поглощение цианокобаламина.

Ключевые слова: цианокобаламин, тонкослойная хроматография, таурин, глазные капли.

УДК 544.127:547.792:543.544.5.068.7

Резюме

Самелюк Ю.Г., Варинский Б.А.

Запорожский государственный медицинский университет

Изучение тион-тиольной таутомерии 5-метоксифенильных производных 3-тио-1,2,4-триазола методом ВЭЖХ-МС. Сообщение 1

Проведены исследования по определению таутомерного состава 5-(2-метоксифенил)-3-тио-1,2,4-триазола, 5-(3-метоксифенил)-3-тио-1,2,4-триазола и 5-(4-метоксифенил)-3-тио-1,2,4-триазола с использованием хроматографии с масс-спектрометрической детекцией. Проведены хромато-масс-спектрометрические исследования 5-метоксифенильных производных 3-тио-1,2,4-триазолов. Исследования проводились с использованием прибора ВЭЖХ-МС Agilent 1260 Infinity с одноквадрупольним масс-спектрометрическим де- тектором Agilent 6120 с ионизацией в електроспрее (ЭСИ). В процессе исследования масс-спектров и хроматограмм, экстрагированных по m/z 208, наблюдали наличие нескольких изомерных соединений в каждой синтезированной субстанции. Сделано возможное соотнесение пиков на хроматограмме и таутомерных форм.

Ключевые слова: триазолы, таутомерия, ВЭЖХ, ЭСИ-масс-спектрометрия.

УДК 615.451.13:615.28

Бойко Н.Н., Зайцев А.И., Осолодченко Т.П., Мельник А.Л., Невмержицкий В.В., Казмирчук В.В.

Национальный фармацевтический университет

ГУ «Институт микробиологии и иммунологии им. И.И. Мечникова НАМН Украины»

Противомикробная активность вытяжек из растительного сырья, содержащего фенольные соединения. Сообщение 1

Представлены результаты по изучению противомикробных свойств вытяжек из 15 видов растительного сырья, содержащего фенольные соединения. Определены некоторые параметры качества полученных вытяжек (концентрация сухого остатка и плотность). Противомикробную активность препаратов изучали методом диффузии в агар в модификации «колодцев» на стандартных тест-штаммах микроорганизмов: S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 25922, P. aeruginosa ATCC 27853, P. vulgaris ATCC 4636, B. subtilis ATCC 6633, C. albicans ATCC 885-653. Отобраны наиболее активные из вытяжек, проявившие среднюю противомикробную активность, а именно вытяжки из аморфы, золототысячника, мха исландского, осины, папоротника (лист), пиона, хмеля. Вытяжки из ивы, папоротника (корень) показывают пограничные результаты и могут быть использованы в качестве противомикробных компонентов при повышении содержания в них концентрации экстрактивных веществ. Наименее выраженную противомикробную активность среди исследуемых растений имеют вытяжки из эхинацеи, сирени, сныти и горечавки. Проведенные исследования показывают потенциальную перспективность использования в качестве основного противомикробного компонента в комплексных фитопрепаратах вытяжек из некоторых видов растительного сырья, которые содержат фенольные соединения.

Ключевые слова: противомикробная активность, вытяжки, растительное сырье, фенольные соединения, векторная теория.

УДК 615.1:351.76:613.99

Резюме

Радионова В.А.

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Понятие «здоровье женщин» в разрезе судебно-фармацевтических исследований оборота психоактивных веществ

В ходе судебно-фармацевтических исследований установлено, что среди основных факторов, негативно влияющих на репродуктивное (физическое) и психическое здоровье женщины, присутствует злоупотребление психоактивными веществами. Определены классификационно-правовые группы психоактивных веществ раздела F 1 Международной классификации болезней 10-го пересмотра. На основании анализа клинических протоколов оказания медицинской и фармацевтической помощи больным с психическими и поведенческими расстройствами систематизированы клинико-фармакологические группы лекарственных средств, используемые для фармакотерапии женщин с синдромом зависимости от алкоголя, опиоидов и табака.

Ключевые слова: здоровье, женщина, психоактивные вещества, оборот, аддиктивные расстройства, фармацевтическое право, судебная фармация, доказательная фармация.

УДК 615.15:37

Резюме

Корытнюк Р.С., Гудзь Н.И., Фетько М.М., Вишневская Л.И., Георгиевский Г.В.

Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, Киев

Львовский национальный медицинский университет им. Даниила Галицкого

Национальный фармацевтический университет

Государственное предприятие «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств»

Приготовление лекарственных средств в условиях аптеки и госпитальная фармация в странах Европейского Союза

В ведущих странах мира надлежащая аптечная практика предусматривает функционально-ролевой подход к деятельности фармацевта (в Украине указанная квалификация включает название «провизор и фармацевт»). Одной из функций фармацевта является приготовление лекарственных средств (ЛС). В Украине наблюдается существенное снижение числа производственных аптек. При тенденции к уменьшению аптек в Европейском Союзе наблюдается концентрирование аптечного производства в аптеках крупных госпиталей и центрах по экстемпоральному приготовлению и остается достаточно большое количество аптек с широкими производственными функциями: приготовление стерильных и нестерильных ЛС про запас и по индивидуальным рецептам, смесей для парентерального питания, а также реактивов для лабораторий, ЛС для клинических испытаний и прогрессивной терапии.

Ключевые слова: аптечное приготовление, госпитальные аптеки, госпитальные фармацевты.