УДК615.074:543.422.3-74

Дмитриева М.В., Лукьянова И.С., Леонтьев Д.А., Гризодуб А.И.

Государственное предприятие«Украинский научный фармакопейный центр качества

лекарственных средств»

Идентификация действующего вещества методом абсорбционной спектрофотометрии в инфракрасной области в рамках 10-го раунда Программы профессионального тестирования лабораторий: аттестация тестовых образцов, критерии оценивания, анализ результатов

С целью обеспечения получения достоверных результатов идентификации лекарственных средств (ЛС) в лабораториях, контролирующих качество ЛС, в 10-й раунд Программы профессионального тестирования лабораторий впервые включено тестирование по показателю «Идентификация действующего вещества методом абсорбционной спектрофотометрии в инфракрасной области». Тестирование проведено по методике показателя «Идентификация. Метод А» монографии «Ципрофлоксацина гидрохлорид» действующего издания ГФУ/ЕФ. Для достижения целей тестирования выбраны и аттестованы в качестве тестовых образцов две субстанции близких по строению антибиотиков фторхинолонового ряда – офлоксацин и ципрофлоксацина гидрохлорид. В результате аттестации показано достоверное отличие результатов идентификации для данных тестовых образцов, а также определены критерии оценивания результатов участников. Разработана форма протокола для внесения результатов участниками тестирования. Сделаны выводы о качестве полученных участниками результатов исходя из информации о соблюдении ими фармакопейных требований и требований принятой аналитической практики при выполнении испытания. Проведена статистическая оценка успешности выполнения анализа данным методом в фармацевтической отрасли. В результате анализа информации о степени совпадения спектров показано, что для достоверной идентификации вещества в условиях данной методики приемлемой степенью совпадения спектров является 95 %. При проведении идентификации по степени совпадения спектров без учета приемлемого критерия совпадения есть вероятность получения ложноположительных результатов.

Ключевые слова: Программа профессионального тестирования, идентификация, абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области, тестовые образцы, критерии оценивания.

УДК615.07:542.3:542.23

Комарова Ю.А., Леонтьев Д.А., Гризодуб А.И.

Государственное предприятие «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств»

Обеспечение качества результатов анализа при выполнении базовых операций пробоподготовки: пипетки мерные с одной отметкой

На примере верификации пипеток с одной отметкой класса А разных объемов подтверждено, что процедура верификации мерной посуды является чрезвычайно актуальной для фармацевтических лабораторий как одно из мероприятий внутрилабораторного контроля качества. Для контроля качества результатов верификации пипеток с одной отметкой была предложена модель, которая базируется на принципе незначимости. Неопределенность результатов верификации (варьирование определения объема) не должна превышать 0.32 от максимально допустимого отклонения от номинального объема мерной пипетки с одной отметкой. Полученные экспериментальные данные подтвердили, что при работе лаборатории в соответствии с принятой аналитической практикой при верификации мерных пипеток с одной отметкой достаточно проводить не более 5 параллельных определений. На основании полученных результатов разработаны рекомендации для прогноза неопределенности при рутинном выполнении анализа с использованием мерных пипеток с одной отметкой. Данные рекомендации предложено ввести в общую статью ГФУ 2.2.N.2 «Валідація аналітичних методик і випробувань» для использования при прогнозировании неопределенности результатов анализа.

Ключевые слова: верификация мерной посуды, мерные пипетки с одной отметкой, номинальная вместимость, неопределенность пробоподготовки, случайная составляющая неопределенности.

УДК 615.11

Котова Э.Э., Котов А.Г.

Государственное предприятие «Украинский научный фар-макопейный центр качества лекарственных средств»

Систематизация фармакопейных требований к методам контроля качества лекарственного растительного сырья. Унифицированные спектрофотометрические методики

Проведена систематизация фармакопейных требований относительно унифицированных методик контроля качества лекарственного растительного сырья (ЛРС), используемых при разработке монографий Государственной Фармакопеи Украины (ГФУ). Выяснено, что из 149 введенных монографий на ЛРС в 35 монографиях количественно оценивается содержание эфирного масла, в 11 монографиях регламентируется показатель набухания, в 8 монографиях –содержание экстрактивных веществ и показатель горечи, в 7 монографиях используется метод титрования, в 38 монографиях – методики с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии, в 7 – методики с использованием газовой хроматографии. Определено, что в большинстве монографий (55 монографий) используются спектрофотометрические (СФ) методики определения количественного содержания компонентов сырья, причем в 36 монографиях в методиках при расчете используется метод удельного показателя поглощения (МУПП).Проанализированы подходы Европейской Фармакопеи (ЕФ) / ГФУ к стандартизации ЛРС с использованием СФ-метода для количественного определения различных классов биологически активных веществ. Отмечено, что эти методики основаны на предварительном выделении определяемых веществ, проведении реакции со специфическим для них реактивом, получении окрашенных раство-ров, спектрофотометрировании испытуемых растворов при определенной аналитической длине волны. Сделан вывод о специфичности унифицированных СФ-методик ЕФ/ГФУ. Использование таких методик при разработке проектов монографий на ЛРС существенно сокращает объем валидационных исследований.

Ключевые слова: Государственная Фармакопея Украины, монографии на лекарственное растительное сырье, спектрофотометрия, унифицированные методики контроля качества.

УДК 543.426:54.062:542.938

Резюме

Блажеевский Н.Е., Крыськив Л.С., Егорова А.В., Скрипинец Ю.В., Леоненко И.И.

Национальный фармацевтический университет

Физико-химический институт им. А.В. Богатского НАН Украины

Кинетико-спектрофлуориметрическое определение D,L-лизина ацетилсалицилата по реакции пергидролиза с гидропероксомоносульфатом калия в препарате «Ацелизин-КМП»

Разработана методика количественного определения D,L-лизина ацетилсалицилата в препарате «Ацелизин-КМП» с применением кинетико-спектрофлуориметрического метода по индикаторной реакции пергидролиза D,L-лизина ацетилсалицилата с гидропероксомоносульфатом калия при рН 10.5. Градуировочный график определения D,L-лизина ацетилсалицилата линейный в пределах (0.5-14.4) мкг/мл. Предел обнаружения и количественного определения D,L-лизина ацетилсалицилата составляют 0.15 мкг/мл и 0.48 мкг/мл соответственно. Содержание D,L-лизина ацетилсалицилата в препарате «Ацелизин-КМП» по 1.0 г составляет (0.8957±0.0205) г (RSD = 1.84 %; Δ= -0.73 %). Предложенная методика позволяет определять содержание основного вещества − склонного к гидролитическому разложению D,L-лизина ацетилсалицилата −в присутствии компонентов препарата и продуктов его разложения, а также является простой в исполнении и экспрессной.

Ключевые слова: «Ацелизин-КМП», ацетилсалициловая кислота, пергидролиз, кинетико-спектрофлуориметрическое определение, калия гидрогенпероксомоносульфат.

УДК 615.322:582.998.-16-035.85:581.16:615.281.9

Резюме

Малюгина Е.А., Мазулин А.В., Буряк В.П., Еренко Е.К., Смойловская Г.П., Мазулин Г.В.

Запорожский государственный медицинский университет

Изучение компонентного состава и антимикробной активности эфирного масла из соцветий Tagetes patula L.

Установлено количественное содержание и качественный состав эфирного масла соцветий Tagetes patula L. nana varietes «Goldkopfen». При помощи хроматомасс-спектрометрического метода идентифицировано до 22 компонентов, 8 из которых – впервые, определено их количественное содержание в исследуемом масле. Изучены физико-химические показатели эфирного масла, исследованы его противомикробная и противогрибковая активность. Эфирное масло соцветий T. patula L. nana var. «Goldkopfen» оказывает выраженное противомикробное и противогрибковое действие на Staphylococcus aureus (АТСС 25923), S. aureus (клин.), Klepsiella pneumonia (клин.), Staphylococcus saprophytus (клин.), Candida albicans (АТСС 885653) (клин.).

Ключевые слова: эфирное масло, бархатцы раскидистые, противомикробное действие, противогрибковое действие.

УДК 615.07:615.246.8:615.451.2

Резюме

Назарова Е.С., Вербова Ю.М., Алмакаева Л.Г., Науменок Л.Г., Белей С.Я.

Государственное предприятие «Государственный научный центр лекарственных средств и изделий медицин-ского назначения»

Национальный фармацевтический университет

ООО «Тернофарм»

Аналитическое обеспечение фармацевтической разработки препарата с нифуроксазидом в форме суспензии для орального применения

В соответствии с требованиями Государственной Фармакопеи Украины представлено аналитическое обеспечение фармацевтической разработки основных показателей качества препарата с нифуроксазидом в форме суспензии для орального применения. Разработана, стандартизирована и проведена валидация методики идентификации и количественного определения нифуроксазида и метилпарабена в готовой лекарственной форме с использованием метода жидкостной хроматографии для аналитического обеспечения фармацевтической разработки. Проведенные валидационные исследования для теста «Количественное определение» подтверждают соответствие критериям приемлемости таких валидационных характеристик, как про-гноз полной неопределенности анализа, специфичность, линейность, прецизионность (сходимость), правильность. Разработана и валидирована методика анализа с использованием метода абсорбционной спектрофотометрии в видимой области при длине волны 368 нм для идентификации и количественного определения нифуроксазида. Представлена методика для определения сопутствующих примесей с использованием метода жидкостной хроматографии.

Ключевые слова: нифуроксазид, фармацевтическая разработка, метод жидкостной хроматографии, метод абсорбционной спектрофотометрии, стандартизация, валидация, суспензия.

УДК 517:615.454.22:615.322

Резюме

Рухмакова О.А., Ярных Т.Г., Ланцберг Н.Г.

Национальный фармацевтический университет

Харьковский национальный университет строительства и архитектуры

Выбор оптимального состава суппозиторной основы с использованием дисперсионного анализа

Учитывая существующую необходимость расширения ассортимента детских растительных иммуномодуляторов, на кафедре технологии лекарств Национального фармацевтического университета разрабатываются ректальные суппозитории с экстрактом корня солодки голой, обладающие противовирусным, антибактериальным и иммуномодулирующим действием. Поскольку в ходе разработки состава и технологии суппозиториев большое внимание необходимо уделять выбору именно суппозиторной основы как основного носителя действующих веществ лекарственного препарата, целью работы стало обоснование выбора оптимального состава суппозиторной основы детских суппозиториев с экстрактом корня солодки голой с использованием дисперсионного анализа. Было рассмотрено 26 композиций носителей, из общего числа которых с применением двухфакторного дисперсионного анализа с последующим использованием множественного рангового критерия Дункана выбран наиболее оптимальный состав.

Ключевые слова: суппозиторная основа, состав, дисперсионный анализ.

УДК 616.992.282:616-097:615.371

Резюме

Рыбалкин Н.В.

Национальный фармацевтический университет

Экспериментальное определение условий и срока хранения иммунобиологического раствора «Кандидоцид»

Экспериментально обоснованы условия и срок хранения иммунобиологического раствора «Кандидоцид», предназначенного для профилактики и лечения кандидозной инфекции. Изготовлены и заложены на хранение образцы лекарственного средства разных серий в стеклянных флаконах из прозрачного и непрозрачного нейтрального стекла первого класса. Хранение раствора проводили при температуре от +2 °С до +8 °С (в холодильнике) и при комнатной температуре (от 15 °С до 25 °С). Каждые три месяца образцы проверяли по показателям качества: активность, описание, стерильность, рН, герметичность контейнера, объем содержимого контейнера, содержание белка, содержание фенола. Установлено, что иммунобиологический раствор «Кандидоцид» стабилен в течение 2 лет при условии хранения при температуре от +2 °С до +8 °С.

Ключевые слова: кандидамикоз, антиген, вакцина, иммунитет, стабильность.

УДК 615.453:615.213:001.891.53

Резюме

Шакин Е.С., Рыбчук В.А., Приходько Р.Н., Штейнгарт М.В.

ООО «ФармаСтарт»

Применение рентгеноструктурного анализа для определения технологии изготовления таблеток леветирацетама

Рассмотрены технологические схемы производства твердых лекарственных форм. Исследована кристаллическая структура субстанции леветирацетам и составов лекарственных препаратов на ее основе, представлены экспериментальные данные. Рассмотрено влияние вспомогательных веществ и технологических схем производства лекарственного препарата на дифрактограмму рентгеноструктурного анализа. Предложен метод оценки и прогнозирования технологичности составов твердых лекарственных форм за счет соотношения кристаллической и аморфной частей в них. Установлено оптимальное соотношение кристаллической и аморфной частей в составах лекарственных препаратов на основе субстанции леветирацетам.

Ключевые слова: твердая лекарственная форма, субстанция, рентгеноструктурный анализ, дифрактограмма, кристаллическая структура.

УДК 616-005.4:615.217

Резюме

Цубанова Н.А., Журенко Д.С.

Национальный фармацевтический университет

Гистологические исследования влияния нового структурного аналога мелатонина на течение острой ишемии печени у крыс

В статье представлены материалы гистологического исследования влияния структурного аналога мелатонина (субстанция 77) в дозе 5 мг/кг на течение ишемической острой печеночной недостаточности у крыс. Оценку интенсивности патологического процесса в печени проводили на высоте развития патологии. По данным гистологических исследований установлено, что изучаемое соединение оказывает выраженное гепатопротекторное действие, превышающее активность препарата сравнения тиотриазолина в дозе 48 мг/кг. Установлено, что субстанция 77 значительно уменьшает дистрофические и некротические изменения в печени. Результаты гистологических исследований свидетельствуют о значительном гепатопротекторном эффекте нового соединения.

Ключевые слова: структурный аналог мелатонина, гепатопротекторный эффект, гистологическое исследование.

УДК 615.12:614.25

Резюме

Толочко В.М., Музыка Т.Ф.

Институт повышения квалификации специалистов фармации Национального фармацевтического университета

Исследование организационных мероприятий по кадровому составу фармацевтического обеспечения для лечебно-профилактических учреждений

В статье исследованы проблемы кадрового состава для выполнения фармацевтического обеспечения (ФО) лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) по разным схемам его исполнения. Прежде всего, обращено внимание на то, что лекарственные средства (ЛС) – это сложные по физико-химическим свойствам вещества с разным фармакологическим действием, поэтому от кадров, допущенных к обороту ЛС, многое зависит. Штатная численность специалистов с фармацевтическим образованием, уровень образования работников, условия труда, системность повышения квалификации исполнителей являются важной составляющей фармацевтического обеспечения ЛПУ. Установлено, что нормы формирования специалистов фармации в ЛПУ согласно действующему законодательству учитывают наличие аптеки как структурного подразделения ЛПУ. Количество таких аптек в настоящее время значительно уменьшилось, следовательно, эти нормы требуют пересмотра. Обоснованы приоритеты наличия специалистов с фармацевтическим образованием в штате ЛПУ. Конкретизированы функциональные обязанности, а именно: что необходимо знать и уметь исполнителям ФО в условиях ЛПУ, поскольку нечеткость обозначения таких вопросов часто приводит к негативным оценкам их профессиональной деятельности. С появлением такой конкретизации возникает возможность четкого определения ответственности за проведенную работу и контроля ее исполнения, особенно в учреждениях с бюджетным финансированием.

Ключевые слова: фармацевтическое обеспечение, лечебно-профилактическое учреждение, аптека, ответственное лицо за фармацевтическое обеспечение, специалист с фармацевтическим образованием.

УДК 615.014.2:340.6:343.294

Резюме

Васина Ю.В., Шаповалова В.А., Шаповалов В.В., Ковалева К.И.

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Департамент здравоохранения Харьковской областной государственной администрации

Фармацевтическое право: исследование состояния оборота экстемпоральных лекарственных средств на региональном уровне

С позиции фармацевтического права изучено состояние оборота экстемпоральных лекарственных средств на региональном уровне на примере харьковского региона. Исследованы процедура лицензирования деятельности аптечных учреждений, изготавливающих лекарственные формы в условиях аптеки, количество производственных площадей, расходы на изготовление экстемпоральных лекарственных средств, обеспеченность высококвалифицированными кадрами, проведено ранжирование аптечных учреждений по количеству изготовленной экстемпоральной продукции.

Ключевые слова: фармацевтическое право, экстемпоральные лекарственные средства, оборот, изготовление лекарств в условиях аптеки.