Результаты

выполнения тестовОГО ЗаданиЯ № 1 ППТ 15

определение содержания ВОДы в ТЕСТОВОМ образце

препарата цефазолин для Инъекций полумиКРОМЕТОДОМ

| Название лаборатории |  |
| --- | --- |
| Руководитель лаборатории |  |
| Дата получения тестовых образцов (ТО) |  |
| Дата проведения анализа |  |

| Тип и марка титратора |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата поверки |  |  |  |  |  |
| Проводилась ли квалификация титратора | □ Да _______________ (дата) □ Нет |  |  |  |  |
| Если «Да»: квалификацию проводили | □ С использованием сертифицированного стандартного материала _______________________________ название, серия, критерии приемлемости _______________________________ полученное значение, неопределенность |  |  |  | □ Другим способом ____________________ Параметры, значения, ____________________ критерии приемлемости |
| Модель и производитель весов |  |  |  |  |  |
| Параметры весов по паспорту | Сходимость ______________ |  | Линейность___________ |  |  |
| Дата метрологической поверки |  |  |  |  |  |
| Проводилась ли квалификация весов | □ Да _______________ (дата) □ Нет |  |  |  |  |
| Если «Да»: | Параметр | Значение |  | Критерии приемлемости |  |
|  | … | … |  | … |  |
| Тип и производитель титранта |  |  |  |  |  |
| Вещество для установки титра титранта | □ Вода □ Другое (указать, что именно)___________ |  |  |  |  |
| Используемый растворитель |  |  |  |  |  |
| Проводилось ли подтверждение пригодности системы в соответствии с 2.5.12 Рh.Eur. | □ Да □ Нет |  |  |  |  |
| Если «Да»: параметры пригодности | ¦ε1¦_________, ¦ε2¦_________, b_________, r__________ |  |  |  |  |
| Время предварительного перемешивания образца перед началом титрования, мин. (если проводилось) |  |  |  |  |  |
| Приблизительное время титрования одной навески образца, мин. |  |  |  |  |  |
| Время от момента раскрытия флакона до взятия последней навески, мин. |  |  |  |  |  |

##### Результаты установки титра титранта

| № | Навеска вещества для установки титра, мг | ##### Объем титранта, мл | ##### Титр титранта, мг/мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Среднее значение: |  |  |  |
| RSD: |  |  |  |

##### Результаты определения содержания воды в тестовом образце

| № | Навеска тестового образца, г | Объем титранта, мл | Содержание воды, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Среднее значение: |  |  |  |
| RSD: |  |  |  |

| Заключение: | Содержание воды в тестовом образце |  соответствует регламентации  не соответствует регламентации |
| --- | --- | --- |

## Руководитель лаборатории    ___________________________________________

## (подпись)