Результаты

выполнения тестовОГО ЗаданиЯ № 1 ППТ 16

иДЕНТИФИКАЦИЯ тестового образца субстанции КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ ПО УДЕЛЬНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ПОГЛОЩЕНИЯ методом абсорбционной спектрофотометрии в УФ-Вид диапазоне

| Название лаборатории |  |
| --- | --- |
| Руководитель лаборатории |  |
| Дата получения образцов |  |
| Дата проведения анализа |  |

| Модель и производитель весов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры весов по паспорту | Сходимость______________ |  | Линейность____________ |  |
| Дата метрологической поверки |  |  |  |  |
| Проводилась ли квалификация весов? | □ Да _____________ (дата) □ Нет |  |  |  |
| Если «Да»: | Параметр | Критерии приемлемости |  | Значения |
|  | ... | … |  | … |
| Тип и марка спектрофотометра |  |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |  |
| Проводилась ли квалификация спектрофотометра? Если «Да»: | □ Да _____________ (дата) □ Нет |  |  |  |
| Проводилась ли проверка шкалы длин волн? | □ Да □ Нет |  |  |  |
| Если «Да»: | Стандартное вещество | Критерии приемлемости |  | Значения |
|  | ... | … |  | … |
| Проводилась ли проверка шкалы оптической плотности? | □ Да □ Нет |  |  |  |
| Если «Да»: | Стандартное вещество | Критерии приемлемости |  | Значения |
|  | … | … |  | … |
| Проверялся ли граничный уровень рассеянного света? | □ Да □ Нет |  |  |  |
| Если «Да»: | Стандартное вещество | Критерии приемлемости |  | Значения |
|  | … | … |  | … |
| Проводилась ли квалификация спектрофотометра по другим параметрам? | □ Да____________________________ □ Нет название параметра |  |  |  |
| Проводилась ли проверка кювет? | □ Да □ Нет |  |  |  |
| Если «Да»: | Параметр | Критерии приемлемости |  | Значения |
|  | … | … |  | ... |

Условия проведения испытания:

| Температура приготовления растворов, °С |  |
| --- | --- |
| Температура измерения, °С |  |
| Максимум поглощения при длине волны, нм |  |
| Компенсационный раствор |  |
| Измерялась ли оптическая плотность компенсационного раствора относительно воздуха? | □ Да ____________________________ □ Нет значение оптической плотности |
| Время с момента приготовления раствора до измерения оптической плотности, мин. |  |

Испытуемый раствор:

| № р-ра | Навеска ТО, m, г | Концентрация ТО, с, г/л | Оптическая плотность*, А | Асреднее | Удельный показатель поглощения, A1см1% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| Среднее значение удельного показателя поглощения, A1см1% |  |  |  |  |  |

*Измерение: □ с выливанием раствора из кюветы                           □ без выливания раствора из кюветы

| ## Вывод о результатах идентификации ТО: | ## □ Положительно □ Отрицательно |
| --- | --- |

## Руководитель лаборатории    ___________________________________________

## (подпись)