Результаты

выполнения тестовОГО ЗаданиЯ № 2 ППТ 16

иДЕНТИФИКАЦИЯ тестового образца субстанции КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ методом абсорбционной спектрофотометрии в инфракрасном диапазоне

| Название лаборатории |  |
| --- | --- |
| Руководитель лаборатории |  |
| Дата получения образцов |  |
| Дата проведения анализа |  |

| Тип и марка ИК-спектрофотометра |  |
| --- | --- |
| Дата метрологической поверки |  |
| Способ измерения | □ Пропускание □ АTR |
| Проверялась ли шкала волновых чисел? | □Да _______ _______ … _______ □ Нет Фактическое положение полос поглощения пленки полистирола |
| Контролировалась ли разделяющая способность? | □Да ________ ________ □ Нет Фактическая разница между А и В и между С и D ____________________________________________________ Другие критерии приемлемости для ATR, если применялись |
| Процедура сравнения спектров | □ визуальное сравнение по положенню полос □ расчет коэффициента корреляции между двумя спектрами программным обеспечением __________ (укажите пороговое значение для идентификации) □ оценивание хемометрическими методами _________________________ (укажите каким именно) |

Подготовка образца:

| Для записи пропускання или поглощения в дисках |  |
| --- | --- |
| Галогенид для приготовления дисков |  |
| Высушивание галогенида | □Да ____________(условия) □ Нет |
| Навеска галогенида для получения диска, мг |  |
| Навеска испытуемого вещества, мг |  |
| Время растирания вещества с галогенидом, мин |  |
| Давление при прессовании диска, МПа |  |
| Использование вакуума при прессовании диска | □Да □ Нет |
| Время прессования, мин. |  |
| Для записи ослабленного полного отражения АTR | □Да □ Нет |
| Если «Да»: Измельчение образца | □Да ____________(время) □ Нет |
| Другие способы обеспечения плотного контакта с кристаллом |  |

Спектр стандартного образца:

| Регистрируемый диапазон спектра, см-1 | от ____________ до ____________ |
| --- | --- |
| Пропускание при 2000 см-1, %* |  |
| Сравнение со спектром кислоты аскорбиновой из встроенных / других библиотек | □Да □ Нет |
| Если «Да»: используемая библиотека спектров | □ Встроенная _______________(название) □ Собственная |
| коэффициент корреляции (степень соответствия), в % * |  |

Спектры тестовых образцов:

| № п/п | Пропускание при 2000 см-1, % |  | Вывод о соответствии спектра ТО спектру ФСО ГФУ кислоты аскорбиновой (да/нет) |  | Коэффициент корреляции (степень соответствия) спектра ТО и ФСО ГФУ кислоты аскорбиновой, в % * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТО 1 | ТО 2 | ТО 1 | ТО 2 | ТО 1 | ТО 2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

* Заполняется при наличии технической возможности прибора

| ## Вывод о результатах идентификации: | ## ТО1 □ положительно □ отрицательно ## ТО2 □ положительно □ отрицательно |
| --- | --- |

## Руководитель лаборатории    ___________________________________________

## (подпись)