Результаты

выполнения тестовОГО ЗаданиЯ № 3 ППТ 16

определение содержания действующего вещества в тестовом образце субстанции кислоты аскорбиновой методом титрования

| Название лаборатории |  |
| --- | --- |
| Руководитель лаборатории |  |
| Дата получения тестового образца (ТО) |  |
| Дата проведения анализа |  |

Используемое оборудование:

| Модель и производитель весов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата метрологической поверки |  |  |  |  |
| Параметры весов по паспорту | Сходимость ______________ |  | Линейность ______________ |  |
| Проводилась ли квалификация весов? | □ Да _____________ (дата) □ Нет |  |  |  |
| Если «Да»: параметры квалификации и критерии приемлемости | Параметр | Критерии приемлемости |  | Значения |
|  | … | … |  | … |
| Определялась ли точка эквивалентности потенциометрически? | □ Да _____________________________________ □ Нет (для какой процедуры) |  |  |  |
| Если «Да»: Прибор, модель и производитель |  |  |  |  |
| Дата метрологической поверки |  |  |  |  |
| Проводилась ли квалификация прибора? | □ Да _____________ (дата) □ Нет |  |  |  |
| Если «Да»: параметры квалификации и критерии приемлемости | Параметр | Критерии приемлемости |  | Значения |
|  | … | … |  | … |
| Используемая система электродов |  |  |  |  |

Условия стандартизации 0.1 М раствора натрия тиосульфата:

| Объем бюретки, мл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проводилась ли квалификация бюретки? | □ Да _____________ (дата) □ Нет |  |  |
| Если «Да»: параметры квалификации и критерии приемлемости | Параметр | Критерии приемлемости | Значения |
|  | … | … | … |
| Дата приготовления 0.1 М раствора натрия тиосульфата |  |  |  |
| Способ приготовления 0.1 М раствора натрия тиосульфата | □ По Ph. Eur. □ Из фиксанала |  |  |
| Способ получения Воды, свободной от диоксида углерода Р |  |  |  |
| Дата стандартизации 0.1 М раствора натрия тиосульфата |  |  |  |
| Вещество для стандартизации 0.1 М раствор натрия тиосульфата | □ Калия бромат______________/_______________ (навеска/объем растворителя) □ Другое вещество_____________________________ (название вещества) |  |  |
| Проводились ли процедуры по доведению вещества для стандартизации до необходимой кондиции? | □ Да _______________________________ □ Нет (процедура, дата) |  |  |
| Выдерживались ли пробы в темном месте перед титрованием? | □ Да _____________________ □ Нет (время, мин.) |  |  |
| Прибавление индикатора | □ В начале титрования □ В конце титрования |  |  |
| Время, потраченное на титрование одной пробы, мин. |  |  |  |

Результаты стандартизации 0.1 М раствора натрия тиосульфата:

| № п/п | Объем аликвоты, V, мл или масса навески m, г для стандартизации раствора натрия тиосульфата | Объем 0.1 М раствора натрия тиосульфата, потраченный на титрование, V, мл | Поправочный коэффициент к концентрации 0.1 М раствора натрия тиосульфата, К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Среднее значение поправочного коэффициента, |  |  |  |
| Относительное стандартное отклонение среднего, , % |  |  |  |

## Приведите формулу расчета:

Условия стандартизации 0.05 М раствора йода:

| Объем бюретки, мл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проводилась ли квалификация бюретки? | □ Да _____________ (дата) □ Нет |  |  |
| Если «Да»: параметры квалификации и критерии приемлемости | Параметр | Критерии приемлемости | Значения |
|  | … |  | … |
| Дата приготовления 0.05 М раствора йода |  |  |  |
| Способ приготовления 0.05 М раствора йода | □ По Ph. Eur. □ Из фиксанала |  |  |
| Дата стандартизации 0.05 М раствора йода |  |  |  |
| Прибавление индикатора, если применялся | □ В начале титрования □ В конце титрования |  |  |
| Время титрования одной пробы, мин. |  |  |  |

Результаты стандартизации  0.05 М раствора йода:

| № п/п | Объем 0.05 М раствора йода, V, мл | Объем 0.1 М раствора натрия тиосульфата, пошедший на титрование, V, мл | Поправочный коэффициент к концентрации 0.05 М раствора йода, К |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Среднее значение поправочного коэффициента, |  |  |  |
| Относительное стандартное отклонение среднего, , % |  |  |  |

Условия количественного определения кислоты аскорбиновой:

| Объем бюретки, мл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проводилась ли квалификация бюретки? | □ Да _____________ (дата) □ Нет |  |  |
| Если «Да»: параметры квалификации и критерии приемлемости | Параметр | Критерии приемлемости | Значения |
|  | … | … |  |
| Время растворения субстанции, мин. |  |  |  |
| Время, потраченное на титрование одной пробы, мин. |  |  |  |
| Проводилось ли титрование холостой пробы? | □ Да_______________________ □ Нет (объем титранта, мл) |  |  |

Результаты количественного определения кислоты аскорбиновой:

| № п/п | Масса навески ТЗ, m, г | Объем титранта, пошедший на титрование, V, мл | Содержание кислоты аскорбиновой (C6H8O6), Х, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| Среднее значение содержания кислоты аскорбиновой (C6H8O6) в ТО, ,% |  |  |  |
| Относительное стандартное отклонение среднего, , % |  |  |  |

## Приведите формулу расчета:

| Вывод: | Содержание кислоты аскорбиновой (C6H8O6) в ТО  соответствует регламентации  не соответствует регламентации |
| --- | --- |

## Руководитель лаборатории    ___________________________________________

## (подпись)