Результаты

выполнения тестового Задания № 4.3 ППТ 16

испытание тестового образца на бактериальные эндотоксины

ХРОМОГЕННЫМ КИНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ (МЕТОД D) / «METHOD D.

CHROMOGENIC KINETIC METHOD»

| Название лаборатории |  |
| --- | --- |
| Руководитель лаборатории |  |
| Дата получения тестового образца (ТО) |  |
| Дата проведения испытания |  |

оборудование

| ###### Перечень | ###### Характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Прибор, используемый для количественного определения эндотоксинов (модель, производитель) |  |  |
| Неопределенность измерения температуры (заявленная производителем) |  |  |
| Дата метрологической поверки |  |  |
| Проводилась ли квалификация в эксплуатации | □ Да ______________(дата) □ Нет |  |
| Если «Да»: параметры и критерии приемлемости | Параметры | Критерии приемлемости |
|  | … | … |

РЕАКТИВЫ

| ###### Перечень | ###### Характеристики |
| --- | --- |
| Стандартний препарат эндотоксина (СПЭ)/ Standard endotoxin (CSE) |  |
| Название, фирма-изготовитель, серия |  |
| Срок годности |  |
| Условия хранения |  |
| Содержание во флаконе | ________нг, ______ IU в 1 нг |
| Объем воды для БЭТ/water for BET, который вносят во флакон | __________________ мл |
| Процедура приготовления раствора СПЭ во флаконе |  |
| Срок хранения после растворения |  |
| Условия хранения после растворения |  |

Cтадии разведения стандартного препарата эндотоксина/standard endotoxin solutions (СSE)

| №№ пробирки/раствор (разведение) | Объем воды для БЭТ/water for BET, мл | Объем раствора CSE, мл | Концентрация, IU/мл (λ) |
| --- | --- | --- | --- |

| ###### Перечень | ###### Характеристики |
| --- | --- |
| Лизат амебоцитов/Amoebocyte lysate |  |
| Название, фирма-изготовитель, серия |  |
| Чувствительность |  |
| Срок годности |  |
| Условия хранения |  |
| Срок хранения после растворения |  |
| Условия хранения после растворения |  |
| Растворитель |  |
| Как проведено внесение раствора лизата в пробирку для реакции и перемешивание реакционной смеси в пробирках для реакции |  |

| Вода для БЭТ/ water for BET |  |
| --- | --- |
| Название, фирма-изготовитель, серия |  |
| Срок годности |  |
| Условия хранения |  |

| Другие реактивы, если использовали |  |
| --- | --- |
| … |  |

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ 2.6.14.  раздел 8. «ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ (C, D, E та F)», 3.(i) «Проверка достоверности критериев стандартной кривой» / (i) Assurance of criteria for the standard curve

| Дата испытания |  |
| --- | --- |

| Стандартний препарат эндотоксина (СПЭ)/ Standard endotoxin (CSE) |  |
| --- | --- |
| Количество концентраций эндотоксина на стандартной кривой | --- |
| Количество рядов разведений СПЭ (количество повторностей) | --- |
| Время инкубации, мин | --- |
| Объемные соотношения СПЭ/лизат | --- |

| Стандартная кривая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Абсолютная величина коэффициента корреляции ( r) | Требование | Результат | Выводы |
|  | .. | … | … |

ПРОБОПОДГОТОВКА

| Разбавитель для тестового образца |  Вода для БЭТ/ water for BET  Другое____________________________ (указать) |
| --- | --- |
| Проводилось ли определение рН растворов | □ Да □ Нет |
| Если «Да»: укажите в каком растворе и процедуру определения рН |  |
| Величина МДР / MVD |  |

Cтадии разведения ТО

| Коэффициент разведения | Объем воды для БЭТ/ water for BET, мл | Объем раствора …ТО мл |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |

2.6.14. раздел 8 «ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ (C, D, E и F)», 4. ИСПЫТАНИЕ / 8. «PHOTOMETRIC TECHNIQUES (METHODS C, D, E AND F)», 4. TEST

| Критерии приемлемости испытания | Требования | Результат | Соответствие требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □ Да □ Нет |
|  |  |  | □ Да □ Нет |
|  |  |  | □ Да □ Нет |

| Интерпретация результатов | Выводы | Результат |
| --- | --- | --- |
| Вывод | Тестовый образец  выдерживает испытание  не выдерживает испытание |  |

## Руководитель лаборатории    ___________________________________________

## (подпись, ФИО)