Результаты

выполнения тестового Задания № 4 ППТ 16

испытание тестового образца на бактериальные эндотоксины

гель-тромб методом: предельное испытание (МЕТОД А) / «METHOD А.

GEL-CLOT METHOD: LIMIT TEST»

| Название лаборатории |  |
| --- | --- |
| Руководитель лаборатории |  |
| Дата получения тестового образца (ТО) |  |
| Дата проведения испытания |  |

Материалы и оборудование

| ###### Перечень | ###### Характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Вихревая мешалка «Vortex» (модель, производитель) |  |  |
| Инкубационный блок (модель, производитель) |  |  |
| Неопределенность измерения температуры (заявленная производителем) |  |  |
| Дата метрологической поверки |  |  |
| Проводилась ли квалификация в эксплуатации | □ Да ______________(дата) □ Нет |  |
| Если «Да»: параметры и критерии приемлемости | Параметры | Критерии приемлемости |
|  | … | … |
| Холодильная камера (модель, производитель) |  |  |
| Дата метрологической поверки |  |  |
| Проводилась ли квалификация в эксплуатации | □ Да ______________(дата) □ Нет |  |
| Если «Да»: указать параметры и критерии приемлемости | Параметры | Критерии приемлемости |
|  | --- | … |
| Дозаторы: |  |  |
| № 1. Дозатор (модель, производитель) |  |  |
| № … Дозатор (модель, производитель) |  |  |
| № n. Дозатор (модель, производитель) |  |  |
| Наконечники для дозатора (производитель) |  |  |
| Срок годности |  |  |
| Как подтверждено отсутствие эндотоксинов? |  |  |
| Пробирки для разведения (производитель) |  |  |
| Срок годности |  |  |
| Как подтверждено отсутствие эндотоксинов? |  |  |
| Пробирки для реакции (производитель) |  |  |
| Срок годности |  |  |
| Как подтверждено отсутствие эндотоксинов? |  |  |
| Иная стеклянная посуда, если использовали (тип, характеристики) |  |  |
| Как подтверждено отсутствие эндотоксинов? |  |  |
| Другие материалы и оборудование, если использовали |  |  |
| … |  |  |

РЕАКТИВЫ

| ###### Перечень | ###### Характеристики |
| --- | --- |
| Стандартний препарат эндотоксина (СПЭ)/ Standard endotoxin (CSE) |  |
| Название, фирма-изготовитель, серия |  |
| Срок годности |  |
| Условия хранения |  |
| Содержание во флаконе | ________нг, ______ IU в 1 нг |
| Объем воды для БЭТ/water for BET, который вносят во флакон | __________________ мл |
| Процедура приготовления раствора СПЭ во флаконе |  |
| Срок хранения после растворения |  |
| Условия хранения после растворения |  |

Cтадии разведения стандартного препарата эндотоксина/standard endotoxin solutions (СSE)1

| №№ пробирки/раствор (разведение) | Объем воды для БЭТ/water for BET, мл | №2 | Объем раствора CSE, мл | №2 | Концентрация, IU/мл (λ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

1 – указать этапы и продолжительность перемешивания на вихревой мешалке;

2 – указать № используемого дозатора (присвоенный в разделе «Материалы и оборудование»)

| ###### Перечень | ###### Характеристики |
| --- | --- |
| Лизат амебоцитов/Amoebocyte lysate |  |
| Название, фирма-изготовитель, серия |  |
| Чувствительность |  |
| Срок годности |  |
| Условия хранения |  |
| Срок хранения после растворения |  |
| Условия хранения после растворения |  |
| Растворитель |  |
| Как проведено внесение раствора лизата в пробирку для реакции и перемешивание реакционной смеси в пробирках для реакции |  |

| Вода для БЭТ/ water for BET |  |
| --- | --- |
| Название, фирма-изготовитель, серия |  |
| Срок годности |  |
| Условия хранения |  |

| Другие реактивы, если использовали |  |
| --- | --- |
| … |  |

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ 2.6.14.  1.(i) «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛИЗАТА, УКАЗАННОЙ НА ЭТИКЕТКЕ»/ CONFIRMATION OF THE LABEILED LYSATE SENSITIVITY

| Дата испытания |  |
| --- | --- |

| № | Концентрации растворов CSE, IU/мл (λ) | Повторности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |

Обозначения:  «+» - стойкий гель; «-»  - отсутствие стойкого геля

РАСЧЕТНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЛИЗАТА

| конечная точка | e | e | еf | антилогарифмеf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … |  |  |  |
| Требование |  |  | Результат | Выводы |
| 2λ ≥ Х ≥ ½ λ |  |  |  |  |

ПРОБОПОДГОТОВКА

| Разбавитель для тестового образца (необходимое отметить , или вписать) |  Вода для БЭТ/ water for BET  |
| --- | --- |
| Проводилось ли определение рН растворов | □ Да □ Нет |
| Если «Да»: укажите в каком растворе и процедуру определения рН |  |
| Величина МДР / MVD |  |

Cтадии разведения ТО1

| Коэффициент разведения | Объем воды для БЭТ/ water for BET, мл | №2 | Объем раствора …ТО мл | №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

1 – указать этапы и продолжительность перемешивания на вихревой мешалке;

2 – указать № используемого дозатора (присвоенный в разделе «Материалы и оборудование»)

2.6.14. 2.(i) ПРОЦЕДУРА / PROCEDURE

| Обозначение проб | Количество параллельных проб | объем раствора, мл |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вода для БЭТ/ water for BET | Испытуемый раствор (коэффициент разведения) | Раствор CSE (…λ) | Раствор лизата/lysate |
| отрицательный контроль |  |  |  |  |  |
| испытуемая проба |  |  |  |  |  |
| положительный контроль препарата |  |  |  |  |  |
| положительный контроль |  |  |  |  |  |

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ

| Обозначение проб | Повторности |  |
| --- | --- | --- |
| отрицательный контроль |  |  |
| испытуемая проба |  |  |
| положительный контроль препарата |  |  |
| положительный контроль |  |  |

Обозначения: в ячейках «+» - стойкий гель; «-»  - отсутствие стойкого геля

| Критерии приемлемости испытания | Соответствие требованиям |
| --- | --- |
|  | □ Да □ Нет |
|  | □ Да □ Нет |

| Результат |  |
| --- | --- |
| Вывод | Тестовой образец  выдерживает испытание  не выдерживает испытание |

## Руководитель лаборатории    ___________________________________________

## (подпись, ФИО)