Результати

виконання тестовОГО ЗавданНЯ № 4.3 ППТ 16

випробування тестового зразка на бактеріальні ендотоксини

ХРОМОГЕННИМ КІНЕТИЧНИМ МЕТОДОМ (МЕТОД D)

| Назва лабораторії |  |
| --- | --- |
| Керівник лабораторії |  |
| Дата отримання тестового зразка (ТЗ) |  |
| Дата проведення випробування |  |

обЛАДНАННЯ

| ###### Перелік | ###### Характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Обладнання, що використовується для кількісного визначення ендотоксинів (модель, виробник) |  |  |
| Невизначеність вимірювання температури (що заявлена виробником) |  |  |
| Дата метрологічної повірки |  |  |
| Чи проводилась кваліфікація в експлуатації | □ ТАК ______________(дата) □ НІ |  |
| Якщо «Так»: параметри та критерії прийняття | Параметри | Критерії прийнятності |
|  | … | … |

РЕАКТИВИ

| ###### Перелік | ###### Характеристики |
| --- | --- |
| Стандартний препарат ендотоксину (СПЕ) |  |
| Назва, фірма-виробник, серія |  |
| Термін придатності |  |
| Умови зберігання |  |
| Вміст во флаконі | ________нг, ______ МО в 1 нг |
| Об’єм води для БЕТ, що внесено у флакон | __________________ мл |
| Процедура приготування розчину СПЕ у флаконі |  |
| Термін зберігання після розчинення |  |
| Умови зберігання після розчинення |  |

Cтадії розведення стандартного препарату ендотоксину (СПЕ)

| №№ пробірки/розчин (розведення) | Об’єм води для БЕТ, мл | Об’єм розчину СПЕ, мл | Концентрація, МО/мл (λ) |
| --- | --- | --- | --- |

| ###### Перелік | ###### Характеристики |
| --- | --- |
| Лізат амебоцитів |  |
| Назва, фірма-виробник, серія |  |
| Чутливість |  |
| Термін придатності |  |
| Умови зберігання |  |
| Термін зберігання після розчинення |  |
| Розчинник |  |
| Як проведено внесення розчину лізату в пробірки для реакції та змішування реакційної суміші в пробірках для реакції |  |

| Вода для БЕТ |  |
| --- | --- |
| Назва, фірма-виробник, серія |  |
| Термін придатності |  |
| Умови зберігання |  |

| Інші реактиви, якщо використовували |  |
| --- | --- |
| … |  |

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ 2.6.14. розділ 8 «ФОТОМЕТРИЧНІ КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ (C, D, E та F)», 3.(і) «Перевірка надійності критеріїв для стандартної кривої»

| Дата випробування |  |
| --- | --- |

| Стандартний препарат ендотоксину (СПЕ) |  |
| --- | --- |
| Кількість розведень розчину СПЕ на стандартній кривій | … |
| Кількість рядів розведень СПЕ (кількість повторностей) | -- |
| Час інкубації, хв | … |
| Об`ємні співвідношення СПЕ/лізат | … |

| Стандартна крива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Абсолютна величина коефіцієнту кореляції ( r) | Вимоги | Результат | Висновки |
|  | .. | … | … |

ПРОБОПІДГОТОВКА

| Розріджувач для ТЗ |  Вода для БЕТ/ water for BET  Інше ___________________________________(зазначити) |
| --- | --- |
| Чи проводилось визначення рН розчинів | □ Так □ Ні |
| Якщо «Так»: зазначити в якому розчині та процедуру визначення рН |  |
| Величина МДР / MVD |  |

Cтадії розведення ТЗ

| Коефіцієнт розведення | Об’єм води для БЕТ, мл | Об’єм розчину ТЗ, мл |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |

2.6.14. розділ 8 «ФОТОМЕТРИЧНІ КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ (C, D, E та F)», 4. ВИПРОБУВАННЯ

| Критерії придатності випробування | Вимоги | Результат | Відповідність вимогам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □ Так □ Ні |
|  |  |  | □ Так □ Ні |
|  |  |  | □ Так □ Ні |

| Інтерпретація результатів | Вимоги | Результат |
| --- | --- | --- |
| Висновок | Тестовий зразок  витримує випробування  не витримує випробування |  |

## Керівник лабораторії    ___________________________________________

## (підпис, ПІБ)