ППТ 17

Результаты выполнения тестового Задания № 3

Потенциометрическое определение показателя рН

тестового образца кислоты аскорбиновой

| Название лаборатории |  |
| --- | --- |
| Дата получения образцов |  |
| Дата проведения анализа |  |

Общие сведения о приборе и процедуре проведения определения

| Тип и марка рН-метра |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата метрологической поверки рН-метра |  |  |
| Точность измерения показателя рН (по паспорту): |  |  |
| Наличие термокомпенсации |  |  |
| Тип и торговое название электрода (электродов) |  |  |
| Температура измерения |  |  |
| Качество воды для приготовления испытуемых растворов |  |  |
| Дата калибровки рН-метра |  |  |
| Буферные растворы для калибровки рН-метра | Значения рН |  |
|  |  собственного приготовления из химических веществ _____________________________________________________________________ (название и чистота химических веществ)  собственного приготовления из стандарт-титров _____________________________________________________________________ (название и производитель стандарт-титров)  промышленного производства_________________________________________ (производитель буферных растворов) |  |
| Полученные параметры калибровки |  | наклон_______________сдвиг_________________ |
| Проводилась ли проверка показаний прибора по буферному раствору с промежуточным значением рН |  |  да номинальное значение буферного раствора_________ полученное показание прибора___________________  нет |
| Время нахождения электрода в испытуемом растворе до момента снятия показаний |  |  |

## Результаты определения показателя рН в испытуемом растворе

| Навеска тестового образца, г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Измеренное значение показателя рН | 1 | 2 | … |
| Среднее значение показателя рН |  |  |  |
| RSDi, % |  |  |  |

Соответствие требованиям монографии:       □ Соответствует            □ Не соответствует

Руководитель лаборатории _________________________________/_________________

(подпись)