ППТ 17

Результаты выполнения тестового Задания № 4

Определение удельного оптического вращения

тестового образца кислоты аскорбиновой

| Название лаборатории |  |
| --- | --- |
| Дата получения образцов |  |
| Дата проведения анализа |  |

| Тип и марка поляриметра |  |
| --- | --- |
| Дата поверки |  |
| Точность измерения (по паспорту): |  |
| Воспроизводимость измерения (по паспорту): |  |
| Наличие встроенного термостата | □ Да □ Нет |
| Точность установки температуры в используемом термостате |  |
| Проводилась ли проверка точности шкалы | □ Да _____________ (дата) □ Нет |
| Если «Да»: | используемое вещество_____________________________ критерии приемлемости____________________________ полученное значение_______________________________ |
| Проводилась ли проверка линейности шкалы | □ Да _____________ (дата) □ Нет |

Проведение испытания:

| Длина волны измерения, нм |  |
| --- | --- |
| Установка ноля прибора | □ пустая трубка □ заполненная трубка ______________________________ (укажите растворитель, температуру) |
| Длина поляриметрической трубки, дм |  |
| Растворитель для приготовления испытуемого раствора |  |
| Температура испытуемого раствора, °С |  |

Результаты определения:

| Масса навески ТО, m, г | Концентрация аскорбиновой кислоты в растворе, с, г/л | Угол вращения, , (°) | Угол вращения, среднее значение, ср., (°) | Удельное оптическое вращение, αD20, (°)∙мл∙дм-1∙г-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |
|  |  | ... |  |  |

Соответствие требованиям монографии:    □ Соответствует            □ Не соответствует

Руководитель лаборатории _________________________________/_________________

(подпись)